生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：彭祖新城污水处理厂（一期）建设工程

项目编号：

建设地点：眉山市彭山区彭溪镇龙门桥村六社

验收单位：眉山市彭山海天水务有限公司

2018 年 12 月 5 日

- 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| - 项目名称 | - 彭祖新城污水处理厂（一期）建设工程 | - 行业类别 | - 市政生态环境保护基础设施项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主管部门 - （或主要投资方） | - 眉山市彭山海天水务有限公司 | - 项目性质 | - 新建 |
| - 水土保持方案批复机关、文号及时间 | - 眉山市彭山区水务局、眉彭水函〔2017〕298号、2017年12月8日 |  |  |
| - 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | - 无变更 |  |  |
| - 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | - 无单独的水土保持初步设计 |  |  |
| - 项目建设起止时间 | - 2015年12月开工、2016年5月完工 |  |  |
| - 水土保持方案编制单位 | - 成都浚川工程设计咨询有限公司 |  |  |
| - 水土保持初步设计单位 | - 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |  |  |
| - 水土保持监测单位 | - 成都浚川工程设计咨询有限公司 |  |  |
| - 水土保持施工单位 | - 四川舜和建筑有限公司 |  |  |
| - 水土保持监理单位 | - 四川金鼎建设监理咨询有限公司 |  |  |
| - 水土保持设施验收报告编制单位 | - 眉山市彭山海天水务有限公司 |  |  |

验收意见

2018年12月5日在项目现场彭祖新城污水处理厂内，由业主方眉山市彭山海天水务有限公司主持召开了水土保持验收会议，有建设单位主要负责人、验收报告编制单位项目负责人、监测单位负责人、工程监理单位现场监理工程师、水土保持方案编制单位项目负责人、施工单位负责人等组成的验收组参加会议。根据水土保持方案和相关法律法规要求对现场水保措施设施进行了工程质量和运行情况的查验，之后在会议进行验收讨论和分析，确认水土保持工作情况，最后得出验收结论。

验收会议的情况

- 项目概况

- 彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目位于眉山市彭山区彭溪镇龙门桥村六社，项目主要建设污水处理配套建筑、厂区道路、绿化工程，总体设计处理能力为1万吨/日，其中一期0.5万吨/日，本项目污水处理厂工艺采用CASS+活性砂滤池工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2001）一级A标准，项目总投资2750万元，土建投资约2000万元，本项目已于2015年12月动工，并于2016年5月主体工程完工。

- 水土保持方案批复情况

- 于2017年12月8日获得眉山市彭山区水务局下发的《关于彭祖新城污水处理厂（一期）建设项目水土保持方案报告书的批复》（眉彭水函〔2017〕298号）文件。由于本项目已建成并正式运营，水土保持方案属于补报方案，本方案按初步设计深度编写。

- 水土保持初步设计或施工图设计情况

- 该项目建设工程初步设计和施工图设计工作由中国市政工程西南设计研究总院有限公司承担，于2014年9月5日初步设计进行审查并通过。由于本项目已建成并正式运营，水土保持方案属于补报方案，工程初步设计中有考虑水土保持措施设施的设计。

- 水土保持监测情况

由于本项目已建成并正式运营，水土保持方案属于补报方案，建设期未进行水土保持监测。建设方于2017年11月委托成都浚川工程设计咨询有限公司进行监测，采取调查和巡查监测的方式，监测点位布设、方法、频次合理，符合水土保持方案和监测技术标准规范的要求。

- 验收报告编制情况和主要结论

- 水土保持验收报告已完成，该项目水土保持设施验收合格，到达了经批准的水土保持方案的要求。

- 验收结论

- 由于本项目已建成并正式运营，水土保持方案属于补报方案，经过现场现状的查验得出验收结论是：落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

- 后续管护要求

- 加强水土保持相关法律法规的宣传教育工作，加强水土保持设施后续维护管理，严格落实水土保持“三同时”制度，依法及时开展水土保持相关工作。